SAN MARTÍN, 29 de marzo de 2021

**Contratación Directa N°39/2021 - Circular Modificatoria N°1**

Clase: Sin Clase.

Modalidad: Sin modalidad.

Expediente: 1507/2021

Objeto de la contratación: Adquisición de mesadas para laboratorio ITS – Ex Tarea.

Por medio de la presente, se adjunta respuesta a las consultas realizadas:

1) Tapa canto de tapas de melamina de 25 mm va en ABS de 2 mm?

* **Es una opción válida, siempre respetando el color de la tapa.**

2) Las medidas de las guías y de algunas estructuras descriptas debajo de los planos no coinciden con las de los planos. Tomamos en cuenta las medidas de los planos usando 50x100 mm para la estructura y 50x25 mm para las guías?

* **Las medidas de los perfiles que componen la estructura y las guías está descrito en los planos otorgados. Son las siguientes: ESTRUCTURA (100mm x 25mm)  /  GUÍAS (25mm x 25mm)**

3) Queríamos consultar lo siguiente: los caños de 100x25 no es posible cotizarlos, pueden ser de 100x20 o de 100x40? También puede ser 70x30 que para la necesidad descripta es adecuado en 1.6mm de espesor. Los travesaños pueden hacerse acordes a la medida de los caños que elijan.

* **Al no haber caños de 100x25 en el mercado, los mismos serán reemplazados por caños de 100 x 20.**