SAN MARTÍN, 5 de abril de 2021

Contratacion Directa N°39/2021 – Circular Aclaratoria N°1

Clase: Sin Clase.

Modalidad: Sin modalidad.

Expediente: 1507/2021

Objeto de la contratación: Adquisición de mesadas para laboratorio ITS – Ex Tarea.

Por medio de la presente, se adjunta respuesta a la consulta realizada:

1) En los planos para MC y V03, a que se refiere exactamente con GUÍAS (550 mm x 25 mm)? Las guías en los dibujos aparecen de 950 x 25 mm y 750 x 25 mm respectivamente**.**

* **Los perfiles estructurales de 100 x 20mm serán utilizados en los laterales de las mesadas, las guías de 25 x 25mm serán utilizadas en sentido transversal al mueble, para fijación de la tapa y rigidez del mismo. Las medidas" 550mm x 25mm" que figuran en la descripción de las guías no deben ser tomadas en cuenta**