## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 166/2022
Expediente: EXP:12648/2022
Asunto: Contratación de servicios y provisiones para autoclave a través del "Fondo de Fortalecimiento a la Actividad Cientifica-Programa reparación Equipos EByN"
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Provisión de Bomba de Agua ½ HP, para calderín de autoclave grande. |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 50 | Provisión de Orings 1 ½ para abrazaderas clamps. |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Provisión de Resistencia 3x3333W  Largo 700 mm, para calderín de autoclave grande. |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Calibración de válvula de seguridad, 2 de cámara y 2 de entrecámara por equipo. |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Instalación de Bomba, Resistencias y cambio de O´rings, soldado y ajuste mecánico de fijación de chapón frontal de autoclave chico, y pruebas de funcionamiento, según especificaciones técnicas. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente