## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Adjudicación Simple 158/2022
Expediente: EXP:12543/2022
Asunto: Contratación de prestación de servicio para la reparación y puesta en marcha del sistema de refrigeración integralde tecnología VRV, (Volumen de refrigeración variable).
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cambio de circuito impreso de unidad interior o unidad exterior, puesta en marcha y control de funcionamiento del equipo RXYQ12PAY19 (E0011920) - y el equipo RXYQ10PAY19 (E002351) |  | 0
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Desmontaje de motocompresor defectuoso, montaje de compresor nuevo, prueba de estanqueidad de la unidad exterior, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y control de funcionamiento del equpo RXYQ12PAY19 (E001920) - y equipo RXYQ10PAY19 (E002351) |  | 0
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cambio de circuito impreso de unidad interior o unidad exterior, puesta en marcha y control de funcionamiento del equipo RXYQ12PAY19 (E001920) - y equipo RXYQ10PAY19 (E002351) |  | 0
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Provisión de Sensor de presión Modelo 2229333 (Equipo Ref. RXYQ12PAY19 |  | 0
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Provisión de cables y accesorios de acuerdo a las especificaciones técnicas |  | 0
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Provisión de compressor 6.03 HP (Ref. equipo RXYQ12PAY19, RXYQ10PAY19) |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente