## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 176/2022
Expediente: EXP:11591/2022
Asunto: Contratación de una empresa que brinde un servicio técnico de instalación del Microscopio Electrónico de Transmisión Philips modelo CM12.
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | -Instalación del Microscopio Electrónico de Transmisión Philips modelo CM12 , que incluye: -Etapa 1-Desempaque y remoción de material de Transporte. Ubicación de la Columna del TEM.Revisión general del sistema, interconexión de los componentes. Verificación del gabinete de electrónica y fuentes de voltaje. |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Etapa 2-Revisión del sistema de alta tensión. Encendido de la emisión. Revisión del filamento y lentes electromagnéticas. Ajustes y calibraciones.Revision de fuga de rayos X en la columna.Reporte técnico. |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Etapa 3-Revisión de la magnificación. Ajustes y calibraciones. Pruebas de Alta resolución. Pruebas de aceptación. Redacción y emisión de reporte técnico. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente