## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Procedimiento de selección: Contratación Directa 45/2023
Expediente: EXP:1300/2023
Asunto: Adquisición de data logger, accesorios y servicio de calibración para el Proyecto ENSAYO CLÍNICO FASE II-III ARVAC CG
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Data Logger WiFi para 2 Termocuplas (No Incluye Termocuplas)-TD6085 |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | TR-07K2- Soporte de Pared para Línea TR7 |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | ACC0074-Termocupla Tipo K-De 3m de largo, desnuda y con cables abiertos para trabajo hasta - 90°C |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | TPC0013-Calibración en 3 Puntos de Temperatura y/o Humedad - Incertidumbre entre 0,35°C y 0,2°C / 1% y 2% HR.(INTI-SAC) |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente