## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 97/2022
Expediente: EXP:5360/2022
Asunto: Insumos para el mantenimiento de equipos de aire acondicionado para el Campus Miguelete
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Motocompresor rotativo 6tn de refrigeracion |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Motocompresor rotativo 3tn de refrigeracion |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Motocompresor rotativo 1tn de refrigeración |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Plaqueta universal para aire acondicionado split |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Ovulos |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Saca ovulos extractor con llave |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | METRO | 60 | Cable subterráneo tipo sintenax 2x4mm2 + tierra |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | METRO | 30 | Cable sintenax 4x4mm2 + tierra |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Correas A29 tipo Dunlop o superior |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Correas A28 tipo Dunlop o superior |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Correa B52 tipo dunlop o superior |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Capacitores 35 uf |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Capacitores 45 uf |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Capacitores 60 uf |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Pomo sellafugas para aire acondicionado |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Caja estanca plastica IP65 40x40x17 |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Llave térmica de 4A |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Bobina de 24v para contactor schneider LCD25 |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Transformador 220v a 24v |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Caja protectora para termostato de ambiente AA TH5110D1006 |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Termostato de ambiente honeywell p/ AA TH5110D1006 |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Placa universal equipo AA 5tn |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Relevo termico weg RW27-2D 6A regulación 1,8 a 2,8A |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente