## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 19/2023
Expediente: EXP:369/2023
Asunto: Adquisición de equipamiento e insumos para laboratorio de electrónica y un analizador de antena para la carrera de telecomunicación
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Kit 600 Capacitores Ceramicos 10 pF A 10 uF tipo HobbyTronica o superior |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Kit 840 Transistores Npn Pnp Dip To-92 tipo HobbyTronica o superior |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Kit 960 Capacitores Ceramicos 2pf A 100nf tipo Hobbytronica o superior |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Kit 600 Resistencias Metal Film 1% 1/4w 30 Valores tipo Hobbytronica o superior |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Kit 120 Capacitores Electroliticos 1 uF A 470 uF tipo Hobbytronica o superior |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Fuente Laboratorio Regulable 0-30v 0-5a tipo Uni-t Utp3315tfl-ii o superior |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Cable conector Cocodrilo a banana Plug tipo Tecnolive o superior |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Cable conector cocodrilo a cocodrilo tipo Hipercom o superior |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Punta de prueba cocodrilo conector bnc tipo Uni-t Ut-l02 o superior |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Kit Arduino Uno Básico Para Principiantes Monarca start o superior |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Kits Auto Robot Smart Car 4W Motor bluetooth Arduino tipo Monarca kit auto robot o superior |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Kit De 37 En 1 Sensores Para Arduino tipo monarca 37 en 1 o superior |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Analizador De Antena Vhf/uhf/hf tipo YZTERA modelo MINI1300 o superior |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente