## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 121/2023
Expediente: EXP:3624/2023
Asunto: Adquisición de Insumos para el mantenimiento de equipos de aire acondicionado para el Campus Miguelete
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Plaqueta universal para aire acondicionado split |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Ovulos |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Correas A29 tipo Dunlop o superior |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Correas A28 tipo Dunlop o superior |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Correa B52 tipo dunlop o superior |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Capacitores 35 uf tipo Sicap o superior |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Capacitores 45 uf tipo Sicap o superior |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Pomo sellafugas para aire acondicionado |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Llave térmica de 4A |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 11 | Transformador 220v a 24v |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Placa universal equipo AA 5tn |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Relevo termico weg RW27-2D 6A regulación 1,8 a 2,8A |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Garrafa R22 13,6 KG aprox. marca DUPONT o superior |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Garrafa R410 11,3 Kg aprox. marca ANTON o superior |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Garrafa gas de limpieza R141b tipo Torrington o superior |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Bomba desagote para aire acondicionado de 5TN |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tubo 3 m3 nitrógeno |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cortadora de caño |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Correa B35 |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10 | Capacitor 5uf |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3 | Control remoto universal split |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tubo largo encastrable 7/16" - 1/2" |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Tubo largo encastrable 1/2" - 1/2" |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Escalera 3 escalones plegable |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 23 | Filtro bidireccional 3/8 - 3/8 con rosca |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Capacimetro |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente