## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 263/2023
Expediente: EXP:7086/2023
Asunto: Servicio de mantenimiento y cambio de accesorio para el Equipo de Filtración Tangencial marca REPLIGEN - Segundo llamado
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | N02-E750-10-N-FIBRA HUECA TUBULAR REPLIGEN MINIKROS 20CM 750KD MPES 1MM 1.5TCX1.5TC 1/PK |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | XP005A01 L-CASSETTE REPLIGEN PRO PD 0.1m2 (LP) HyS 5kD. |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Oliva PP conexión manguera ½ a Tri-Clamp ¾ |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Oliva PP conexión manguera ½ a Tri-Clamp 1 |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Abrazadera Clamp PS 1/2 |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Abrazadera Clamp PS 1.5 |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tapa clamp de SS 316L 1.5 |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Juntas clamp EPDM 1.5 |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Juntas clamp EPDM 1 |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Juntas clamp EPDM 3/4 |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Manguera de silicona curada al platino Dext=19 mm Espesor de pared=3 mm |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Sensor de presión marca SciLog conexión Tri-Clamp ¾ 080-696PSX |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Provisión de ORing de tapa de lóbulos marca ITT Jabsco Part# J92000-6049 |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Revisión integral del ultrafiltro en MPH |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cepillado tapa de la bomba lobular |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente