## COTIZACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN
SECRETARIA GENERAL - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA PLAN FEDERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA - OBRA POR LICITACIÓN
N° SIPPE: 173844
OBRA: TORRE DE INNOVACIÓN CIENTÍFICO‐ACADÉMICA – ETAPA 1
UBICACIÓN: CAMPUS MIGUELETE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE COTIZACION
RUBRO | ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | COMPUTO |  | PRESUPUESTO |  |  | % INCIDENCIA
|  |  | UNI. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | PRECIO RUBRO
1 |  | CONDICIONES GENERALES
| 1.1 | MEMORIA TECNICA
| 1.2 | NORMAS Y CUMPLIMIENTOS
| 1.3 | MANEJO AMBIENTAL
| 1.4 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
| 1.5 | PROTOCOLO UOCRA
| 1.6 | PROTOCOLO UOCRA - CAC COVID
| 1.7 | FUERZA MOTRIZ Y AGUA DE OBRA
| 1.8 | OBRADOR, DEPÓSITO, SANITARIOS Y OFICINAS PARA LA D.O.
| 1.8.1 | Adecuación espacios existentes de obrador, depósito y sanitarios | m²
| 1.9 | LIMPIEZA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL
| 1.10 | AYUDA DE GREMIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
| 1.11 | ANDAMIOS
| 1.12 | CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS
| 1.12.1 | Adecuación de sectores de cerco de obra existente | m
| 1.13 | REPLANTEO Y NIVELACION
| 1.14 | CARTEL DE OBRA
| 1.14.1 | Cartel de Obra | m²
2 |  | EMPLAZAMIENTO
| 2.1 | PREPARACION DEL TERRENO
| 2.1.1 | Relleno de suelo en acceso, esp. 100cm | m³
| 2.1.2 | Ejecución de taludes perimetrales, esp. variable | m³
3 |  | HORMIGONES
| 3.1 | HORMIGÓN
| 3.1.1 | Bases escalera y tabique | m³
| 3.1.2 | Tabique escalera | m³
| 3.1.3 | Escalera | m³
| 3.1.4 | Cubierta nicho de gases | m³
| 3.1.5 | Demolición de losa existente sobre SS por pase de escalera | m³
| 3.1.6 | Demolición parcial de tabiques en SS existente para conformación de vanos para nuevas ventanas | m³
| 3.1.7 | Relleno de hormigón en azotea | m³
| 3.1.8 | Rectificación de hormigón escaleras (demolición y alisado) | m³
| 3.1.9 | Adaptación de estructura de hormigón en vano futura parada ascensor en entrepiso | ud
| 3.2 | CONTRAPISOS
| 3.2.1 | S2 Contrapiso EPS espesor 25cm s/losa | m²
| 3.2.2 | S6 Contrapiso EPS c/ pendiente espesor 20cm s/losa | m²
| 3.2.3 | S7 Contrapiso EPS c/pendiente espesor 5cm s/losa | m²
| 3.2.4 | S8 Banquina de hormigón pobre h 15cm (s/ solado S3) | m²
| 3.4 | PISOS DE HORMIGÓN ALISADO Y PEINADO
| 3.4.1 | S1 Solado Exterior Hormigón H21, terminación alisada a la llana mecánica e=20cm con junta aserrada c/20cm (sobre terreno natural) | m²
| 3.4.2 | S2 Solado Exterior Hormigón H21, terminación alisada a la llana mecánica e=8cm (sobre platea existente) | m²
| 3.4.3 | S3 Solado Exterior Hormigón H21, terminación alisada a la llana mecánica e=8cm (sobre losa existente) | m²
| 3.4.4 | S4 Solado Exterior Hormigón H21, terminación alisada a la llana mecánica e=8cm(sobre losa existente) | m²
| 3.4.5 | S5 Alisado de cemento rodillado (sobre losa existente) | m²
| 3.4.6 | S9 Solado Exterior Hormigón H21, terminación alisada a la llana mecánica e=8cm (sobre losa existente) | m²
| 3.4.7 | Alisado de cemento llaneado (sobre escalera principal) | m²
| 3.4.8 | Escalera de incendio - Nariz de perfil ángulo | m
| 3.4.9 | Escalera principal - Nariz de perfil ángulo | m
4 |  | MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
| 4.1 | MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS
| 4.1.1 | Ladrillo hueco de 12x18x33 | m²
| 4.1.2 | Ladrillo hueco de 08x18x33 | m²
| 4.1.3 | Colocación de carpinterias | m²
| 4.2 | TABIQUES DE PLACAS DE YESO Y PLACAS CEMENTICIAS
| 4.2.1 | D1 -Tabique perfil galvanizado 70mm doble placa de roca de yeso con aislación lana de vidrio 50mm | m²
| 4.2.2 | D1´ -Medio tabique perfil galvanizado 70mm doble placa de roca de yeso con aislación lana de vidrio 50mm | m²
| 4.2.3 | D1´´ -Medio tabique perfil galvanizado 70mm doble placa de roca de yeso ignifuga con aislación lana de vidrio 50mm | m²
| 4.2.4 | D4 -Tabique perfil galvanizado 70mm placa de roca de yeso tipo Durlock Acu 60 con aislación lana de poliester 50mm | m²
5 |  | METALES
| 5.2 | HERRERIAS
| 5.2.1 | HE1 -Estructura de tubos revestida con paneles conformados por dos laminas de aluminio prepintado color negro mate y alma de polietileno tipo Alucobond, dimensiones alto 290cm, ancho 122cm, prof. 55cm, esp. 5,5cm, para conformar Parasoles verticales en ventanas | Unidad
| 5.2.2 | HE1 -Estructura de tubos revestida con paneles conformados por dos laminas de aluminio prepintado color negro mate y alma de polietileno tipo Alucobond, dimensiones alto 290cm, ancho 290cm, prof. 55cm, esp. 5,5cm, para conformar Parasoles verticales en balcones | Unidad
| 5.2.3 | BA1 - Pasamanos de hierro 2"x3mm pintado con esmalte sintético, según detalle (escalera de emergencia) | m
| 5.2.4 | BA2 - Pasamanos de hierro pintado con esmalte sintético, según detalle (escalera de emergencia) | m
| 5.2.5 | BA3 - Barandas escalera principal. Pasamanos de acero inoxidable ∅50mm esp. 2mm + paño fijo vidrio laminado 5+5mm, con parantes de acero inoxidable ∅50mm esp. 2mm, según detalle. | m
| 5.2.6 | BA4 - Barandas escalera principal. Pasamanos de acero inoxidable ∅50mm esp. 2mm. | m
| 5.2.7 | BA5 - Baranda en balcón. Pasamanos de acero inoxidable ∅50mm esp. 3mm + vidrio templado de 10mm, anclaje perfil portante de aluminio tipo Shawer, según detalle. | m
| 5.2.8 | GA1 - Puerta Acceso a gases raros y solventes. Frente de hierro galvanizado en caliente, con revestimiento aplicado celosías tipo C23E de Hunter Douglas. Filtro intermedio de tejido 10x10mm, según detalle. | Unidad
| 5.2.9 | HH1 - Frente pleno de servicios. Estructura tubo de hierro 40x40. Paños fijos de chapa perforada, pintura epoxi, según detalle. | Unidad
| 5.2.10 | HH2 - Tapa metálica de acceso a grupo electrogeno. Estructura de chapa doblada, pintura epoxi, según detalle. | Unidad
| 5.2.11 | HH3 - Tapa metálica de acceso a cámara transformadora. Estructura de chapa doblada, pintura epoxi, según detalle. | Unidad
| 5.2.12 | HH5 - Puerta Acceso a plenos en azotea 470x210. Frente de hierro galvanizado en caliente, con revestimiento aplicado celosías tipo C23E de Hunter Douglas. Filtro intermedio de tejido 10x10mm, según detalle. | Unidad
| 5.2.13 | HH6 - Celosías metálicas en sombrerete de pleno de servicios. Persiana fija con celosía y tejido interno 10x10mm, marco de chapa doblada, según detalle. | Unidad
| 5.2.14 | HH7 - Escalera gato de acceso a cubierta. Estructura de planchuela 3"x3/4", escalones de acero macizo ∅3/4", según detalle. | Unidad
| 5.2.15 | RG1 - Guardaganado en acceso de planta baja, 4ml | Unidad
| 5.2.16 | RG2 - Guardaganado en acceso de planta baja, 1,20ml | Unidad
| 5.2.17 | RG3 - Guardaganado en acceso de planta baja, 108ml | Unidad
| 5.2.18 | RG4 - Guardaganado en acceso de planta baja, 56,8ml | Unidad
| 5.2.19 | FR7 - Frente y cielorraso de chapa con estructura de perfiles metálicos y chapa doblada BWG N°16 | Unidad
6 |  | CUBIERTAS, AISLACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS
| 6.1 | AISLACIONES HIDRÓFUGAS
| 6.1.1 | Film de polietileno 200 micrones en solado exterior | m²
| 6.1.2 | S10 - Aislación hidrófuga vertical bajo revestimiento | m²
| 6.1.3 | Aislación hidrófuga horizontal sobre platea | m²
| 6.1.4 | S9 Aislación hidrófuga horizontal sobre losa Sika Monotop 107 | m²
| 6.3 | AISLACIONES CON MEMBRANAS PREFORMADAS
| 6.3.1 | S6 - Membrana geotextil e=4mm | m²
| 6.3.2 | S7 - Membrana liquida e=4mm, sobre losa | m²
7 |  | CARPINTERÍAS
| 7.1 | CARPINTERÍAS DE METAL
| 7.1.1 | V2 - Ventana, marco de chapa y hoja DVH lam. 3+3 /camara 9mmm / lam. 3+3, dimensiones 100x150, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.2 | V3 - Ventana, marco de chapa y hoja DVH lam. 3+3 /camara 9mmm / lam. 3+3, dimensiones 85x240, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.3 | V4 - Ventana, marco de chapa y hoja lam. 3+3, dimensiones 100x100, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.4 | V5 - Ventana, marco de chapa y hoja lam. 3+3, dimensiones 230x100, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.5 | P1a - Puerta de abrir de 1 hoja F-60, marco de chapa y hoja de chapa doble, dimensiones 90x210, con barral antipanico, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.6 | P1b - Puerta de abrir de 1 hoja F-60, marco de chapa y hoja de chapa doble con enchape guatambu, con barral antipanico, dimensiones 90x210, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.7 | P6a - Puerta de abrir de 2 hojas, marco de chapa y hojas de vidrio lam. 3+3, 2 PF + puerta doble hoja, dimensiones 205x280, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.8 | P6b - Puerta de abrir de 2 hojas, marco y hojas de chapa, PF + puerta doble hoja, dimensiones 100x280, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.9 | P8a - Puerta de abrir de 1 hoja con rejilla superior e inferior, marco de chapa y hoja de chapa doble inyectada con poliuretano, dimensiones 80x210, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.10 | P8b - Puerta de abrir de 1 hoja con rejilla superior e inferior, marco de chapa y hoja de chapa doble inyectada con poliuretano, dimensiones 90x210, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.11 | P10 - Puerta de abrir de 2 hojas F-60, marco de chapa y hoja de chapa doble con relleno ignifugo, con barral antipanico, dimensiones 130x210, completa con herrajes | Unidad
| 7.1.12 | P12 - Puerta de abrir de 1 hoja, marco y hoja de chapa, dimensiones 80x210, completa con herrajes | Unidad
| 7.2 | CARPINTERÍAS DE MADERA
| 7.2.1 | P2a - Puerta de abrir 1 hoja con proyectante vidriada superior, marco de chapa, hoja encapada en melamina y vidrio laminado 3+3. Dimensiones 70x280cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.2 | P2b - Puerta de abrir 1 hoja con paño fijo enchapado lateral, y proyectante vidriada superior, marco de chapa, hoja encapada en melamina y vidrio laminado 3+3. Dimensiones 70x280cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.3 | P2c - Puerta de abrir 1 hoja con proyectante vidriada superior, marco de chapa, hoja encapada en melamina y vidrio laminado 3+3. Dimensiones 70x280cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.4 | P3 - Puerta de abrir 1 hoja con proyectante vidriada superior, marco de chapa, hoja encapada en melamina y vidrio laminado 3+3. Dimensiones 90x280cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.5 | P4 - Puerta de abrir 1 hoja con proyectante vidriada superior, marco de chapa, hoja encapada en melamina y vidrio laminado 3+3. Dimensiones 80x280cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.6 | P5 - Puerta de abrir 2 hojas con proyectante vidriada superior, marco de chapa, hojas encapadas en melamina y vidrio laminado 3+3. Dimensiones 130x280cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.7 | P6 c - Puerta de abrir 1 hoja con proyectante vidriada superior, marco de chapa, hoja encapada en melamina y vidrio laminado 3+3. Dimensiones 90x280cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.8 | P9 - Puerta de abrir 2 hojas con proyectante vidriada superior, marco de chapa, hojas encapadas en melamina y vidrio laminado 3+3. Dimensiones 170x280cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.9 | P11 - Puerta de abrir 1 hoja con paño fijo enchapado superior, marco de chapa, hoja y PF encapada en melamina. Dimensiones 90x245cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.10 | P13 - Puerta de abrir 1 hoja con paño fijo enchapado superior, marco de chapa, hoja y PF encapada en melamina. Dimensiones 90x258cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.2.11 | P14 - Puerta de abrir 2 hojas con paño fijo enchapado superior, marco de chapa, hojas y PF encapados en melamina. Dimensiones 178x258cm, completa con herrajes | Unidad
| 7.3 | CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
| 7.3.1 | V1a - Carpintería de aluminio tipo Módena, aluminio anodizado negro mate, DVH lam. 3+3mm/camara 9mm/lam. 3+3mm, PF chapa + proy. + ventana + PF chapa, dimensiones 120x280cm, completa con herrajes. | Unidad
| 7.3.2 | V1b - Carpintería de aluminio tipo Módena, aluminio anodizado negro mate, DVH lam. 3+3mm/camara 9mm/lam. 3+3mm, rejilla + proy. + ventana + rejilla, dimensiones 120x280cm, completa con herrajes. | Unidad
| 7.3.3 | PV1 - Piel de vidrio, perfileria Aluar, columnas reforzadas,DVH lam. 4+4 / cámara / lam. 4+4. 4 PF + proyectante, dimensiones 4375x573cm, completa con herrajes y accesorios. | Unidad
| 7.3.4 | PV2 - Piel de vidrio, perfileria Aluar, columnas reforzadas,DVH lam. 4+4 / cámara / lam. 4+4. 2 PF + puerta doble hoja, dimensiones 573x240cm, completa con herrajes y accesorios. | Unidad
| 7.3.5 | PV3 - Piel de vidrio, perfileria Aluar, columnas reforzadas,DVH lam. 4+4 / cámara / lam. 4+4. Paños Fijos, dimensiones 573x50cm, completa con herrajes y accesorios | Unidad
| 7.3.6 | PV4 - Piel de vidrio, perfileria Aluar, columnas reforzadas,DVH lam. 4+4 / cámara / lam. 4+4. 5PF + puerta 1 hoja, dimensiones 573x235cm, completa con herrajes y accesorios. | Unidad
| 7.3.7 | PV5 - Piel de vidrio, perfileria Aluar, columnas reforzadas,DVH lam. 4+4 / cámara / lam. 4+4. 2PF + puerta doble hoja, dimensiones 220x355cm, completa con herrajes y accesorios. | Unidad
| 7.3.8 | PV6 - Piel de vidrio, perfileria Aluar, columnas reforzadas,DVH lam. 4+4 / cámara / lam. 4+4. 4PF + proyectante, dimensiones 8928x337cm, completa con herrajes y accesorios. | Unidad
| 7.3.9 | PV7 - Piel de vidrio, perfileria Aluar, columnas reforzadas,DVH lam. 4+4 / cámara / lam. 4+4. PF + puerta 1 hoja, dimensiones 573x124cm, completa con herrajes y accesorios | Unidad
| 7.3.10 | PV8 - Piel de vidrio, perfileria Aluar, columnas reforzadas,DVH lam. 4+4 / cámara / lam. 4+4. Paños Fijos, dimensiones 337x48cm, completa con herrajes y accesorios | Unidad
| 7.3.11 | FV1 - Frente vidriado tipo Blindex templado 10mm, con zocalo y fijacion superior de aluminio anodizado, 3PF + puerta doble hoja, dimensiones 5,80x280cm, completa con herrajes y accesorios. | Unidad
| 7.3.12 | FV2 - Frente vidriado tipo Blindex templado 10mm, con zocalo y fijacion superior de aluminio anodizado, Paño Fijo, dimensiones 400x280cm, completa con herrajes y accesorios | Unidad
| 7.3.13 | FV3 - Frente vidriado tipo Blindex templado 10mm, con zocalo y fijacion superior de aluminio anodizado, 9PF + 3 puertas simple hoja, dimensiones 1000x280cm, completa con herrajes y accesorios | Unidad
| 7.3.14 | FV4 - Frente vidriado tipo Blindex templado 10mm, con zocalo y fijacion superior de aluminio anodizado, Paño Fijo, dimensiones 520x180cm, completa con herrajes y accesorios | Unidad
| 7.3.15 | FV5 - Frente vidriado tipo Blindex templado 10mm, con zocalo y fijacion superior de aluminio anodizado, 2PF + puerta simple hoja, dimensiones 145x280cm, completa con herrajes y accesorios | Unidad
| 7.3.16 | FV6 - Frente vidriado tipo Blindex templado 10mm, con zocalo y fijacion superior de aluminio anodizado, Paño Fijo, dimensiones 290x280cm, completa con herrajes y accesorios | Unidad
| 7.3.17 | FV7 - Frente vidriado tipo Blindex templado 10mm, con zocalo y fijacion superior de aluminio anodizado, Paño Fijo, dimensiones 145x280cm, completa con herrajes y accesorios | Unidad
| 7.5 | CRISTALES Y ESPEJOS
| 7.5.1 | Espejos de 6 mm. | m²
8 |  | TERMINACIONES
| 8.1 | CIELORRASOS DE PLACAS DE YESO Y PLACAS CEMENTICIAS
| 8.1.1 | C2 - Suspendido placa de roca de yeso 12.5mm c/buña perimetral | m²
| 8.1.2 | C3 - Suspendido placa de roca de yeso tipo placa de Durlock Exsound Acústico | m²
| 8.1.3 | C4 - Suspendido Desmontable 60x60 | m²
| 8.2 | REVOQUES Y YESERIAS
| 8.2.1 | Revoque grueso y fino a la cal | m²
| 8.2.2 | Revoque grueso bajo revestimiento | m²
| 8.3 | REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y/O PORCELANATOS
| 8.3.1 | RC1 Revestimiento porcelanato rectificado 60X120cm | m²
| 8.4 | REVESTIMIENTOS CEMENTICIOS
| 8.4.1 | S10 Revestimiento cementicio tipo Tarquini Raya2 o similar | m²
| 8.5 | REVESTIMIENTOS METÁLICOS
| 8.5.1 | Cerramiento exterior de chapa tipo minonda. Incluye estructura PGU 100mm + lana de vidrio 50mm + placa OSB 19mm + membrana hidrófuga tipo Wichi + doble placa de yeso. | m²
| 8.5.2 | FR1 - Frente de ascensor en planta baja de acero inoxidable, según detalle | Unidad
| 8.5.3 | FR2 - Frente de ascensor en entrepiso de acero inoxidable, según detalle | Unidad
| 8.5.4 | FR3 - Frente de ascensor en SS y 1P, de acero inoxidable, según detalle | Unidad
| 8.5.5 | FR4 - Frente de montacargas, de acero inoxidable, según detalle | Unidad
| 8.5.6 | FR5 - Frente de montacargas, de acero inoxidable, según detalle | Unidad
| 8.5.7 | FR6 - Frente de montacargas en SS y 1P, de acero inoxidable, según detalle | Unidad
| 8.6 | REVESTIMIENTOS DE MADERA
| 8.6.1 | RM2 - Revestimiento de fenólico enchapado en Guatambu s/ estructura de madera 1x1" | m²
| 8.7 | PINTURAS
| 8.7.1 | Latex Interior previo enduido en muros y tabiques | m²
| 8.7.2 | Latex int. previo enduido en cielorrasos | m²
| 8.7.3 | Esmalte sintético sobre estructura metálica y herrería | Unidad
| 8.7.4 | Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas | m²
| 8.7.5 | C1 - Curado y emprolijado de hormigón visto con silicona en cielorrasos | m²
| 8.7.6 | Curado y emprolijado de hormigón visto con silicona en tabiques y columnas | m²
| 8.7.7 | S4 - Laca poliuretánica en piso (s/ solado de hormigón) | m²
| 8.7.8 | S6 - Pintura acrílica s/ membrana geotextil | m²
| 8.8 | PISOS Y ZOCALOS DE MADERA
| 8.8.1 | ZV - Zócalo rehundido de madera simil revestimiento h=7cm | m
| 8.9 | PISOS DE ALFOMBRA
| 8.9.1 | S12 - Alfombra Apto alto tránsito | m²
| 8.10 | PISOS DE BLOQUES DE HORMIGÓN
| 8.10.1 | S11 - Solado de hormigón intertrabado tipo Blockrete | m²
| 8.11 | ZOCALOS DE METAL
| 8.11.1 | ZA - Zócalo de aluminio tipo Atrim h=7cm | m
| 8.11.2 | FAI - Fleje de Acero inoxidable h=7cm | m
| 8.12 | MARMOLERIAS
| 8.12.1 | Mesada granito gris mara, esp 2cm, con zócalo para Baños y Office | m
| 8.12.2 | Mesada granito gris mara, esp 2cm, con zócalo para laboratorios | m
| 8.12.3 | Mesada granito gris mara, esp 2cm, con zócalo para islas laboratorios | m
9 |  | ESPECIALIDADES
| 9.1 | TABIQUES SANITARIOS MODULARES
| 9.1.1 | PB1 - Tabiques y puertas enchapados en laminado plástico con borde de aluminio anodizado natural. Completos con herrajes y accesorios | ud
| 9.1.2 | PB2 - Tabiques y puertas enchapados en laminado plástico con borde de aluminio anodizado natural. Completos con herrajes y accesorios | ud
10 |  | TRANSPORTES VERTICALES
| 10.1 | ASCENSORES Y MONTACARGAS ELECTROMECANICOS
| 10.1.1 | Ascensor electromecánico tipo 3 - capacidad 12 personas - 900kg | Unidad
| 10.1.2 | Montacargas electromecánico 2000kg | Unidad
11 |  | INSTALACIONES MECANICAS
| 11.1 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 11.2 | DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE
| 11.2.1 | Distribución agua fría
| 11.2.1.1 | Caño polipropileno termofusión Ø32 Incl.acc. | m
| 11.2.1.2 | Caño polipropileno termofusión Ø25 Incl.acc. | m
| 11.2.1.3 | Caño polipropileno termofusión Ø20 Incl.acc. | m
| 11.2.1.4 | Accesorios y piezas especiales no computados | ud
| 11.2.1.5 | Llave paso bronce c/campana ø19mm. | ud
| 11.2.1.6 | Tanque plástico tricapa 3000 lts. Incluye llaves de paso y accesorios (bombeo) | ud
| 11.2.1.7 | Tanque plástico tricapa 3000 lts. Incluye llaves de paso y accesorios (reserva) | ud
| 11.2.1.8 | Bomba elevadora 2,0HP – 220v. Completa con todos sus accesorios | ud
Distribución agua caliente
| 11.2.2.1 | Caño polipropileno termofusión Ø20 Incl.acc. | m
| 11.2.2.2 | Llave paso bronce c/campana ø19mm. | ud
| 11.2.2.3 | Termotanque electrico 50 litros. Accesorios necesarios | ud
| 11.2.2.4 | Accesorios y piezas especiales no computados | ud
| 11.3 | DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES
Instalación pluvial completa
| 11.3.1.1 | Replanteos, descubrimiento y verificacion de tendidos y acometidas existentes en el campus | ud
| 11.3.1.2 | Caño PP ø160. Incluye grapas y elementos de sujeción y montaje. | m
| 11.3.1.3 | Caño PP ø110. Incluye grapas y elementos de sujeción y montaje. | m
| 11.3.1.4 | Guardaganados | ud
| 11.3.1.5 | Bocas de desagüe tapadas 60x60 | ud
Instalación cloacal completa
| 11.3.2.1 | Replanteos, descubrimiento y verificacion de tendidos y acometidas existentes en el campus | ud
| 11.3.2.2 | Caño PP ø160. Incluye grapas y elementos de sujeción y montaje. | m
| 11.3.2.3 | Caño PP ø110. Incluye grapas y elementos de sujeción y montaje. | m
| 11.3.2.4 | Caño PP ø75 | m
| 11.3.2.5 | Caño PP ø63 | m
| 11.3.2.6 | Caño PP ø50 ventilación | m
| 11.3.2.7 | Caño PP ø40 artefactos | m
| 11.3.2.8 | Caño PP ø40 desagües AA | m
| 11.3.2.9 | Accesorios y piezas especiales no computados | ud
| 11.3.2.10 | Pileta piso PP ø 63. Incluye marco y rejilla o tapa metálica 11x11mm | ud
| 11.3.2.11 | Caja de inspección 60x60 | ud
| 11.3.2.12 | Electrobomba sumergible, pot. 1HP, 220v, h=10mca, Q=15m3/h | ud
| 11.3.2.13 | Zanjeado, canaleteado y posterior cierre | ud
| 11.4 | ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS
| 11.4.1 | Inodoro corto con asiento Capea o similar y tapa incl. colocacion | ud
| 11.4.2 | Válvula de descarga automática para inodoro con tecla antivandalica | ud
| 11.4.3 | Bacha lavatorio en mesada incl. conexiones y griferia (SS) | ud
| 11.4.4 | Bacha lavatorio incl. conexiones y griferia (PB) | ud
| 11.4.5 | Bacha lavatorio en mesada incl. conexiones y griferia (1P) | ud
| 11.4.6 | Bacha laboratorio incl. conexiones y griferia (1P) | ud
| 11.4.7 | Pileta Office en mesada incl. conexiones y griferia | ud
| 11.4.8 | Ducha vestuario, incl. conexiones | ud
| 11.4.9 | Combo baño discapacitados Ferrum incluye inodoro, deposito, válvula, lavatorio, griferías, barrales y espejo basculante - | ud
| 11.4.10 | Accesorios de conexión | ud
| 11.4.11 | Canilla servicio ø 19mm c/ válvula esférica y gabinete metalico | ud
| 11.5 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
| 11.5.1 | Boca impulsión simple ø63, incl.marco y tapa 60x40 | ud
| 11.5.2 | Boca de incendio completa. Incluye valvula hidrante bce. Ø 1 ½", lanza de bce. Chorro niebla ø45 mm, manga sintética ø 1½" x 20mts. Aprobada y gabinete chapa c/soporte para hidrante | ud
| 11.5.3 | Caño hierro negro ø 63mm. | m
| 11.5.4 | Caño hierro negro ø 51mm. | m
| 11.5.5 | Accesorios y piezas especiales no computados | ud
| 11.5.6 | Tapas, picos, flotante y todos los accesorios necesarios para tanque de reserva de incendio | ud
| 11.5.7 | Juego de bombas principales y jockey de presurización de sistema de incendio. Completa con todos sus accesorios | ud
| 11.6 | MATAFUEGOS
| 11.6.1 | Extinguidor aprobado de CO2 de 3,5 kg, incluye soporte y chapa. | ud
| 11.6.2 | Extinguidor aprobado de polvo químico triclase de 5 kg., incluso soporte y chapa. | ud
| 11.7 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA Y CALEFACCIÓN
| 11.7.1 | Equipos
| 11.7.1.1 | Sistema VRF frio calor heat pump 34 Kw con 3 unidades interiores ductadas de 11.2Kw c/u. Completo con control remoto | ud
| 11.7.1.2 | Sistema VRF frio calor heat pump 34 Kw con 4 unidades interiores ductadas de 11.2Kw c/u. Completo con control remoto | ud
| 11.7.2 | Instalación
| 11.7.2.1 | Conductos, aislaciones, accesorios y montaje | ud
| 11.7.2.2 | Rejas , difusores y persianas de toma de aire | ud
| 11.7.2.3 | Cañería de gas refrigerante, cableado de conexión | ud
| 11.7.2.4 | Montaje de equipos, conexionado eléctrico y pruebas | ud
| 11.7.2.5 | Puesta en marcha, regulacion y pruebas | ud
| 11.7.2.6 | Ingenieria del proyecto y documentación conforme a obra | ud
| 11.7.3 | Ventilaciones mecánicas
| 11.7.3.1 | VI-1, VI-2 Ventilador de inyeccion centrifugo. C: 3,600 m3/h c/20 mm - 1,5Hp | ud
| 11.7.3.2 | Conductos de chapa, incluye accesorios de montaje s/pliego | ud
| 11.7.3.3 | Rejas , difusores y persianas de toma de aire | ud
| 11.7.3.4 | Puesta en marcha s/pliego | ud
| 11.7.4 | Presurización de escaleras
| 11.7.4.1 | Conductos de chapa galvanizada (incluye soportes, accesorios de montaje y conexión con juntas de lona) | ud
| 11.7.4.2 | Rejas de inyeccion de escalera. Sin regulacion, de chapa c/antioxido, colocacion y regulacion 60x60. | ud
| 11.7.4.3 | Persianas fijas de toma de aire y sobrepresion, tipo celosia, en chapa de hierro, para amurar. Medidas según planos. | ud
| 11.7.4.4 | Ventilador centrifugo V1, V2, caudal 420 m3/min. c/25 mm. c.a. (250 Pa), Sase, 1400 rpm. | ud
| 11.7.4.5 | Montaje de ventiladores, conexionado electrico y puesta en marcha. | ud
| 11.7.4.6 | Tablero eléctrico de comando de ventiladores, según Pliego. | ud
| 11.8 | INSTALACIÓN DE GAS
| 11.8.1 | Replanteos, descubrimiento y verificacion de tendidos y acometidas existentes en el campus | ud
| 11.8.2 | Caño termofusión tipo Sigas ø 63mm | m
| 11.8.3 | Caño termofusión tipo Sigas ø 13mm | m
| 11.8.4 | Llave de paso pp c/ aluminio c/ campana ø 13mm | ud
| 11.8.5 | Picos de gas laboratorio ø 13mm | ud
| 11.8.6 | Provisión e instalación de gabinete de regulación completo | ud
| 11.8.7 | Accesorios y piezas especiales no computados | ud
| 11.8.8 | Pisoducto con tapa para futuro tendido de gases especiales desde gabinete a pleno. 60x8cm | m
12 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 12.1 | INSTALACION ELECTRICA
| 12.2 | ALIMENTACION PRINCIPAL Y RAMALES
| 12.2.1 | Alimentación principal
| 12.2.1.1 | Provisión e instalación de un nuevo interruptor de 4x1000A con regulación electrónica programables, acorde con planos y pliegos, totalmente probado y funcionando (de las mismas características a los instalados en el TGBT TDA). | ud
| 12.2.1.2 | Provisión e instalación de la nueva terna de alimentación desde TGBT TDA a TGBT TICA, compuesto por cables unipolares de cobre de 8 (1x240mm2) norma IRAM 62266, acorde con planos y pliegos, totalmente probado y funcionando. | m
| 12.2.1.3 | Suministro instalación y puesta en marcha de nueva red de cañeros y cámaras de pase y tiro, indicados en planos y pliegos, compuesto por 2 caños de PVC de 110mm + uno de reserva. | m
| 12.2.1.4 | Replanteos previos, confección de ingeniería ejecutiva, planos y memorias de calculo. | ud
| 12.2.2 | Ramales
| 12.2.2.1 | 3x95/50mm2 - Cu 0,6/1kV IRAM 62266 (3F+N) | m
| 12.2.2.2 | 4x16mm2 - Cu 0,6/1kV IRAM 62266 (3F+N) | m
| 12.2.2.3 | 4x10mm2 - Cu 0,6/1kV IRAM 62266 (3F+N) | m
| 12.2.2.4 | 5x6mm2 - Cu 0,6/1kV IRAM 62266 (3F+N+Pe) | m
| 12.2.2.5 | 5x4mm2 - Cu 0,6/1kV IRAM 62266 (3F+N+Pe) | m
| 12.2.2.6 | 3x4mm2 - Cu 0,6/1kV IRAM 62266 (F+N+Pe) | m
| 12.2.2.7 | 3x2,5mm2 - Cu 0,6/1kV IRAM 62266 (F+N+Pe) | m
| 12.2.2.8 | 3x1,5mm2 - Cu 0,6/1kV IRAM 62266 (F+N+Pe) | m
| 12.2.2.9 | 1x6mm2 - Cu IRAM 62267 | m
| 12.2.2.10 | 1x4mm2 - Cu IRAM 62267 | m
| 12.2.2.11 | 1x2,5mm2 - Cu IRAM 62267 | m
| 12.2.2.12 | 1x1,5mm2 - Cu IRAM 62267 | m
| 12.2.3 | Canalizaciones
| 12.2.3.1 | Bandeja Porta cable Chapa Perforada 450/50mm | m
| 12.2.3.2 | Bandeja Porta cable Chapa Perforada 300/50mm | m
| 12.2.3.3 | Bandeja Porta cable Escalera 300/92mm | m
| 12.2.3.4 | Caño MOP 35/28 | m
| 12.2.3.5 | Caño MOP 25/21 | m
| 12.2.3.6 | Caño MOP 22/18 | m
| 12.2.3.7 | Caño MOP 19/15 | m
| 12.2.3.8 | Caño AcGl Diam ext 42 | m
| 12.2.3.9 | Caño AcGl Diam ext 33 | m
| 12.2.3.10 | Caño AcGl Diam ext 26 | m
| 12.2.3.11 | Zocaloducto 2 Vías 10x5cm | m
| 12.2.4 | Iluminación y tomas
| 12.2.4.1 | Boca para Iluminación | ud
| 12.2.4.2 | Llave de efecto | ud
| 12.2.4.3 | Tomacorriente doble 10/16A Normal | ud
| 12.2.4.4 | Tomacorriente Con Modulo USB | ud
| 12.2.4.5 | Tomacorriente Especial 20A Normal | ud
| 12.2.4.6 | Tomacorriente Especial 1Trif+1Mono | ud
| 12.2.4.7 | Caja para Driver Led | ud
| 12.2.4.8 | Puesto de Trabajo en Pared o Zocaloducto. | ud
| 12.2.4.9 | Puesto de Trabajo en Piso. | ud
| 12.2.4.10 | Sensor de movimiento 360° | ud
| 12.2.4.11 | Alarma para baño Especial | ud
| 12.2.4.12 | Caja con Borneras | ud
| 12.2.4.13 | Caja acometida maquina C/Seccionador | ud
| 12.2.4.14 | Torreta para BPC con 1 Tomacorriente 10/16A | ud
| 12.3 | TABLEROS
| 12.3.1 | TGBT | ud
| 12.3.2 | TS-SS | ud
| 12.3.3 | TS-PB | ud
| 12.3.4 | TS-EP | ud
| 12.3.5 | TS-AUD | ud
| 12.3.6 | TS-1P | ud
| 12.3.7 | TS-2P a 10P | ud
| 12.3.8 | TS-11P | ud
| 12.3.9 | TS-AZ | ud
| 12.3.10 | TS-CL1 | ud
| 12.3.11 | TS-CL2 | ud
| 12.3.12 | TS-BE1 | ud
| 12.3.13 | TS-ASC 1 / 2 / 3 | ud
| 12.3.14 | TBI (Bombas Incendio) | ud
| 12.3.15 | TS-Pres 1 | ud
| 12.3.16 | TS-Pres 2 | ud
| 12.3.17 | TS-TLLx o Lx | ud
| 12.4 | PUESTA A TIERRA
| 12.4.1 | Jabalina 3/4" 3000mm Ac Cu con caja | ud
| 12.4.2 | Barra equipotencial | ud
| 12.4.3 | Cable Desnudo Cu 1x95mm2 | m
| 12.4.4 | Cable Desnudo Cu 1x50mm2 | m
| 12.4.5 | Cable V/A Cu 240mm2 | m
| 12.4.6 | Cable V/A Cu 50mm2 | m
| 12.4.7 | Cable V/A Cu 16mm2 (PAT BPC) | m
| 12.4.8 | Pararrayos tipo Franklin con mástil de 6mts | ud
| 12.4.9 | Pletina AcGl 20x5mm con sistemas de fijación | m
| 12.4.10 | Punto fijo toma a tierra | ud
| 12.5 | ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
| 12.5.1 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo L1 (lineal Led). | m
| 12.5.2 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo L2 Aplicar. | ud
| 12.5.3 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo L2 Embutir. | ud
| 12.5.4 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo L3 Aplicar. | ud
| 12.5.5 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo L3 Embutido. | ud
| 12.5.6 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo L4. | ud
| 12.5.7 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo L5. | ud
| 12.5.8 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo L6. | ud
| 12.5.9 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo L7. | ud
| 12.5.10 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria bañador de pared | ud
| 12.5.11 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria bañador de fachada de alta potencia | ud
| 12.5.12 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tortuga exterior | ud
| 12.5.13 | Suministro instalación y puesta en marcha de reflector 180W | ud
| 12.5.14 | Suministro instalación y puesta en marcha de farola exterior | ud
| 12.5.15 | Suministro instalación y puesta en marcha de luminaria tipo Cartel indicador de salida. | ud
| 12.5.16 | Suministro instalación y puesta en marcha de equipo autónomo de emergencia para luminaria 1,5hs de autonomía. | ud
| 12.6 | CORRIENTES DÉBILES
| 12.6.1 | Canalizaciones
| 12.6.1.1 | Canalización vacía - Caño MOP 35/28 | m
| 12.6.1.2 | Canalización vacía - Caño MOP 25/21 | m
| 12.6.1.3 | Canalización vacía - Caño MOP 22/18 | m
| 12.6.1.4 | Canalización vacía - Caño MOP 19/15 | m
| 12.6.1.5 | Canalización vacía - Caño AcGl Diam ext 26 | m
| 12.6.2 | Datos y Telefonìa interna
| 12.6.2.1 | Mini Rack 19" 12 U (Completo con accesorios de montaje). | ud
| 12.6.2.2 | Patch Panel" 24U (Completo con accesorios de montaje). | ud
| 12.6.2.3 | PDU 8 Tomas y protección para rack | ud
| 12.6.2.4 | Boca Datos puesto de trabajo | ud
| 12.6.2.5 | Boca Datos WIFI | ud
| 12.6.2.6 | Cable UTP CAT6 o superior LS0H | m
| 12.6.3 | Detección y Aviso de Incendio
| 12.6.3.1 | Central | ud
| 12.6.3.2 | Base universal | ud
| 12.6.3.3 | Detector de Humo | ud
| 12.6.3.4 | Avisador Manual rearmable | ud
| 12.6.3.5 | Sirena con luz estrobo | ud
| 12.6.3.6 | Modulo Relé | ud
| 12.6.3.7 | Cableado 2x1,5 Mallado LS0H | m
TOTAL
EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE